**Расходная накладная № КП-31 от 23 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Моряков Юрий Петрович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 170 | 28 | 4760 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 170 | 86 | 14620 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 40 | 42 | 1680 |
| 11 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 12 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 13 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 14 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 16 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 17 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 20 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1750 | 1750 |
| 21 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 22 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля DEKraft ЩРН-П | шт. | 1 | 2382 | 2382 |
| 23 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 24 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 25 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 583 | 583 |
| 26 | Автомат 1п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 27 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 28 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 1410 | 2820 |
| 30 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 10418 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 10418 руб.

**Десять тысяч четыреста восемнадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**