**Расходная накладная № ЭМ-10 от 01 марта 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Дрюкова Ксения Витальевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Лоток неперфорированный 200х100х2000 с крышкой DKC | шт. | 1 | 2670 | 2670 |
| 2 | Лента крепежная перфорированная | м. | 100 | 16 | 1600 |
| 3 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 700 | 87 | 60900 |
| 4 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 217.5 | 23 | 5002.5 |
| 5 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 1425 | 9 | 12825 |
| 6 | Металлорукав Ø20мм | м. | 25 | 69 | 1725 |
| 7 | Подрозетник KOPOS тройной | шт. | 1 | 330 | 330 |
| 8 | Подрозетник KOPOS двойной | шт. | 8 | 249 | 1992 |
| 9 | Подрозетник KOPOS | шт. | 26 | 109 | 2834 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 5х6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м. | 10 | 387 | 3870 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 96 | 28800 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 400 | 69 | 27600 |
| 13 | Клемма WAGO 4 | шт. | 10 | 26 | 260 |
| 14 | Клемма WAGO 3 | шт. | 10 | 17 | 170 |
| 15 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 5 | 93 | 465 |
| 16 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 15 | 137 | 2055 |
| 17 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 15 | 254 | 3810 |
| 18 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 19 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 250 | 3750 |
| 20 | Пена монтажная огнеупорная | шт. | 2 | 780 | 1560 |
| 21 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 3930 | 3930 |
| 22 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 23 | Сверло Форстнера | шт. | 1 | 1960 | 1960 |
| 24 | Сверло Форстнера 35мм | шт. | 1 | 1029 | 1029 |
| 25 | Сверло Форстнера 68мм | шт. | 1 | 1960 | 1960 |
| 26 | Сверло по дереву 29х450 Milwaukee | шт. | 1 | 2940 | 2940 |
| 27 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1780 | 1780 |
| 28 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х7 групп TDM | шт. | 1 | 1453 | 1453 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1620 | 1620 |
| 31 | Щит распределительный металлический (накладной) 60 модулей ABB CA15VZRU | шт. | 1 | 24930 | 24930 |
| 32 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8177 | 8177 |
| 33 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DS201 | шт. | 5 | 10294 | 51470 |
| 34 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |
| 35 | Автомат 1п С10А 6кА АВВ S201 | шт. | 8 | 648 | 5184 |
| 36 | Автомат 1п С16А 6кА АВВ S201 | шт. | 12 | 878 | 10536 |
| 37 | Автомат 3п С16А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 2196 | 2196 |
| 38 | Автомат 3п С20А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3362 | 3362 |
| 39 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3086 | 3086 |
| 40 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 41 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 22110 | 22110 |

Основание:

Всего наименований 42 на сумму: 324384 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 324384 руб.

**Триста двадцать четыре тысячи триста восемьдесят четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**