**Расходная накладная № ЭМ-10 от 21 февраля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Птицына Виктория Сергеевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 71 | 12 | 852 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 370 | 21 | 7770 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 195 | 62 | 12090 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 22 | 42 | 924 |
| 8 | Провод акустический | м. | 40 | 48 | 1920 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 15 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 16 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 17 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 18 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 20 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| 21 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6812 | 6812 |
| 22 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 23 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 24 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 333 | 2331 |
| 25 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 26 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 1 | 5497 | 5497 |
| 28 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 9475 | 9475 |
| 29 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 30 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 116469 руб.

Скидка: 2993 руб.

Итого со скидкой: 113476 руб.

**Сто шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**