**Расходная накладная № ЭМ-11 от 22 декабря 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Ушакова Ольга Анатольевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 80 | 11 | 880 |
| 2 | Кабель ретро 3х2.5 | м. | 100 | 315 | 31500 |
| 3 | Кабель ретро 3х1.5 | м. | 200 | 136 | 27200 |
| 4 | Коробка распределительная ретро (керамика) | шт. | 25 | 1280 | 32000 |
| 5 | Изолятор керамический | шт. | 900 | 26 | 23400 |
| 6 | Втулка (проход) керамическая | шт. | 10 | 59 | 590 |
| 7 | Подложка 1-местная | шт. | 31 | 190 | 5890 |
| 8 | Подложка 2-местная | шт. | 9 | 260 | 2340 |
| 9 | Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Bironi белая (керамика) | шт. | 17 | 1182 | 20094 |
| 10 | Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Bironi белый (керамика) | шт. | 2 | 1429 | 2858 |
| 11 | Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Bironi белый (керамика) | шт. | 2 | 1429 | 2858 |
| 12 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 4890 | 4890 |
| 13 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 196 | 2940 |

Основание:

Всего наименований 14 на сумму: 157440 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 157440 руб.

**Сто пятьдесят семь тысяч четыреста сорок рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**