**Расходная накладная № ЭМ-12 от 06 марта 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Лебин Василий Витальевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 4 | 495 | 1980 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 110 | 28 | 3080 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 21 | 1050 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 24 | 12 | 288 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 14 | 168 | 2352 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 115 | 96 | 11040 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 70 | 69 | 4830 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 5 | 34 | 170 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 12 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 10 | 32 | 320 |
| 13 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 16 | 42 | 672 |
| 14 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 15 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 17 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 19 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 20 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 400 | 1.5 | 600 |
| 21 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 22 | Автомат 1п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 23 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 24 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 18 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 1734 | 1734 |
| 25 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 26 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 3 | 1580 | 4740 |
| 27 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 2 | 279 | 558 |
| 28 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 3 | 276 | 828 |
| 29 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 30 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 52285 руб.

Скидка: 1386 руб.

Итого со скидкой: 50899 руб.

**Пятьдесят две тысячи двести восемьдесят пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**