**Расходная накладная № ЭМ-13 от 01 марта 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Лепетунов Александр Анатольевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 650 | 28 | 18200 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 474 | 6636 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 500 | 69 | 34500 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 540 | 95 | 51300 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 148 | 2960 |
| 12 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 20 | 97 | 1940 |
| 13 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 42 | 224 | 9408 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 15 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 17 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 19 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 20 | Розетка временная | шт. | 9 | 100 | 900 |
| 21 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 22 | Лампочка с патроном | шт. | 19 | 110 | 2090 |
| 23 | Диск алмазный 125мм | шт. | 1 | 1210 | 1210 |
| 24 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 14 | 218 | 3052 |
| 25 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 226 | 2260 |
| 26 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 4 | 2696 | 10784 |
| 27 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 28 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 29 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 782 | 1564 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 31 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 32 | Автомат 4п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1269 | 1269 |
| 33 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 183983 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 183983 руб.

**Сто восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**