**Расходная накладная № ЭМ-13 от 07 марта 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Шелгунова Ирина Михайловна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 26 | 12 | 312 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 25 | 71 | 1775 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 130 | 96 | 12480 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 69 | 6900 |
| 10 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 11 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 12 | Розетка временная | шт. | 5 | 200 | 1000 |
| 13 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 150 | 900 |
| 14 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 15 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 16 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 17 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3480 | 6960 |
| 18 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 19 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 602 | 602 |
| 20 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 2 | 2000 |
| 21 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4346 | 4346 |
| 22 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 453 | 2718 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 24 | Автомат 2п 25А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 967 | 967 |
| 25 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |
| 26 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3764 | 3764 |
| 27 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 28 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 29 | Выключатель кнопочный одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 5 | 263 | 1315 |

Основание:

Всего наименований 30 на сумму: 73399 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 73399 руб.

**Семьдесят три тысячи триста девяносто девять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**