**Расходная накладная № ЭМ-14 от 12 марта 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Румянцев Евгений Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 92 | 12 | 1104 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 480 | 39 | 18720 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 495 | 7425 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 4 | 142 | 568 |
| 6 | Клипса крепежная для трубы Ø25 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 590 | 590 |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 20 | 61 | 1220 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 300 | 62 | 18600 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 260 | 86 | 22360 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 25 | 221 | 5525 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 12 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 13 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 15 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1600 | 1 | 1600 |
| 16 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 17 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 18 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6600 | 6600 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3630 | 3630 |
| 20 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 22 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 333 | 2664 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 334 | 2672 |
| 25 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 412 | 824 |
| 26 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 2 | 1445 | 2890 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 28 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 29 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 30 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 3890 | 3890 |
| 32 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 5096 | 5096 |
| 33 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3990 | 3990 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 141687 руб.

Скидка: 7453 руб.

Итого со скидкой: 134234 руб.

**Сто сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят семь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**