**Расходная накладная № ЭМ-14 от 15 марта 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Николаенко Татьяна Петровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 12 | 85 | 1020 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 495 | 7425 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 60 | 12 | 720 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 8 | 349 | 2792 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 168 | 3360 |
| 8 | Провод ШВВП 2х0,75 | м. | 150 | 34 | 5100 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 12 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 13 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 14 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 61 | 732 |
| 15 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 96 | 28800 |
| 16 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 69 | 13800 |
| 17 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 18 | Перчатки | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 19 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 150 | 2250 |
| 20 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1540 | 1540 |
| 21 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 22 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3480 | 6960 |
| 23 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 24 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 25 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 460 | 1840 |
| 26 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 2 | 4000 |
| 27 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 581 | 1162 |
| 28 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 29 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |
| 30 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 15218 | 15218 |
| 31 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 32 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 4346 | 17384 |
| 33 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 2 | 1814 | 3628 |
| 34 | Автомат 1п 6А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 1049 | 2098 |
| 35 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 36 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 9 | 453 | 4077 |
| 37 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 431 | 3448 |
| 38 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3764 | 3764 |
| 39 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 40 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 41 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 8728 | 8728 |

Основание:

Всего наименований 42 на сумму: 182103 руб.

Скидка: 8650 руб.

Итого со скидкой: 173453 руб.

**Сто шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**