**Расходная накладная № ЭМ-15 от 12 марта 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Буров Вячеслав Алексеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 90 | 12 | 1080 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 600 | 21 | 12600 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 18 | 495 | 8910 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 2 | 142 | 284 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 62 | 27900 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 350 | 86 | 30100 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 35 | 221 | 7735 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 15 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| 16 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 17 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 19 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 960 | 960 |
| 20 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 22 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 23 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6812 | 6812 |
| 24 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 25 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 26 | Контактор модульный 2п 25А АС 2НО 230В 2 модуля ABB ESB25-20N-06 | шт. | 1 | 3952 | 3952 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 5788 | 17364 |
| 28 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 29 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 30 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 31 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 334 | 3674 |
| 32 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 333 | 3330 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 154254 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 154254 руб.

**Сто пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**