**Расходная накладная № ЭМ-17 от 24 марта 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Танц Сергей Александрович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 300 | 21 | 6300 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 7 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 8 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 9 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 10 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 11 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 12 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 13 | Перчатки | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 14 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 16 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 17 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 18 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 19 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 20 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 21 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 22 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 23 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 12 | 95 | 1140 |
| 24 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 25 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 26 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 27 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 28 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 29 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 334 | 1670 |
| 30 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 31 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 32 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 96960 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 96960 руб.

**Девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**