**Расходная накладная № ЭМ-18 от 02 апреля 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Хорошилов Алексей Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 22 | 138 | 3036 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 8 | 298 | 2384 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 50 | 96 | 4800 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 15 | 137 | 2055 |
| 5 | Зажим для крепления кабеля, анкерный | шт. | 2 | 285 | 570 |
| 6 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 334 | 1336 |
| 7 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 8 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 20 | 85 | 1700 |
| 9 | Талрэп крюк | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 11 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 22110 | 22110 |
| 12 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2760 | 2760 |
| 13 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3028 | 3028 |
| 14 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 224 | 1344 |
| 15 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 736 | 736 |
| 16 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 17 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 18 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 24 модуля ABB Mistral65 | шт. | 1 | 8412 | 8412 |
| 19 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Blanca белая | шт. | 5 | 137 | 685 |

Основание:

Всего наименований 20 на сумму: 60546 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 60546 руб.

**Шестьдесят тысяч пятьсот сорок шесть рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**