**Расходная накладная № ЭМ-18 от 25 марта 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Лерке Анастасия Андреевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 79 | 12 | 948 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 350 | 28 | 9800 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 495 | 6930 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 400 | 62 | 24800 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 320 | 86 | 27520 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 16 | 221 | 3536 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 24 | 64 | 1536 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 11 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 12 | Клемма WAGO 3 | шт. | 60 | 17 | 1020 |
| 13 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 14 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 15 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 150 | 34 | 5100 |
| 16 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 17 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 18 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 19 | Бур 8х110 | шт. | 5 | 155 | 775 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 21 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6670 | 6670 |
| 22 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 23 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 24 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 25 | Розетка временная | шт. | 8 | 100 | 800 |
| 26 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 27 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 28 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 29 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 960 | 960 |
| 30 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 31 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 333 | 3663 |
| 32 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 334 | 4008 |
| 33 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 34 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 35 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 36 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 37 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 38 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 39 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 40 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 2 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 13470 | 13470 |
| 41 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 5128 | 5128 |
| 42 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |

Основание:

Всего наименований 43 на сумму: 189494 руб.

Скидка: 9494 руб.

Итого со скидкой: 180000 руб.

**Сто восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**