**Расходная накладная № ЭМ-19 от 17 июня 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Маркин Игорь Геннадьевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 400 | 84 | 33600 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 400 | 122 | 48800 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 24 | 192 | 4608 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 250 | 42 | 10500 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 250 | 71 | 17750 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 100 | 17 | 1700 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 25 | 34 | 850 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 9 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 400 | 87 | 34800 |
| 10 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 800 | 9 | 7200 |
| 11 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 120 | 23 | 2760 |
| 12 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 550 | 28 | 15400 |
| 13 | Труба гофрированная ПНД Ø25мм с протяжкой DKC | м. | 50 | 38 | 1900 |
| 14 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 414 | 4968 |
| 15 | Клипса крепежная для трубы Ø25 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 590 | 590 |
| 16 | Лоток перфорированный 300х100х3000 | шт. | 8 | 2163 | 17304 |
| 17 | Подрозетник глубокий | шт. | 150 | 19 | 2850 |
| 18 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 19 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1300 | 1 | 1300 |
| 20 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 21 | Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1890 | 1890 |
| 22 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 23 | Реле контроля напряжения с вольтметром УЗМ-50Ц | шт. | 3 | 3182 | 9546 |
| 24 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х15 групп TDM | шт. | 1 | 980 | 980 |
| 25 | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB | шт. | 1 | 18967 | 18967 |
| 26 | Щит распределительный (встраиваемый) 72 модуля ABB U | шт. | 1 | 47815 | 47815 |
| 27 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 9450 | 9450 |
| 28 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 29 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 428 | 5992 |
| 30 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 428 | 5992 |
| 31 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5961 | 23844 |
| 32 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 33 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 348908 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 348908 руб.

**Ноль рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**