**Расходная накладная № ЭМ-2 от 18 января 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Галочкина Эльвира Газинуровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 356 | 72 | 25632 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 468 | 99 | 46332 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 69 | 256 | 17664 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 30 | 67 | 2010 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 44 | 3080 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 12 | 120 |
| 7 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 15 | 125 | 1875 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1176 | 1176 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 6 | 357 | 2142 |
| 10 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 349 | 1745 |
| 11 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 18 | 350 | 6300 |
| 12 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1197 | 1197 |
| 13 | Автомат 3п 20А С АВВ SH203L | шт. | 4 | 1235 | 4940 |
| 14 | УЗО 4п 63А 30мА АC ABB FH204 | шт. | 3 | 8264 | 24792 |
| 15 | Автомат 3п 50А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 2074 | 2074 |
| 16 | УЗО 4п 40А 30мА АC ABB FH204 | шт. | 1 | 7267 | 7267 |
| 17 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 24 модуля RUCELF | шт. | 1 | 1559 | 1559 |
| 18 | Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1984 | 1984 |
| 19 | Реле контроля напряжения 63А Digitop VP-50A | шт. | 3 | 3486 | 10458 |
| 20 | Реле смарт WiFi 10А ЯСмартYa-SSB1 | шт. | 2 | 619 | 1238 |
| 21 | УЗО 4п 25А 30мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 7240 | 7240 |
| 22 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 72 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 12600 | 12600 |
| 23 | Автомат 4п 20А C АВВ SH204L | шт. | 2 | 1390 | 2780 |
| 24 | Подрозетник | шт. | 52 | 12 | 624 |
| 25 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 22 | 498 | 10956 |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 750 | 23 | 17250 |
| 27 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 412 | 1236 |
| 28 | Подрозетник глубокий | шт. | 19 | 20 | 380 |
| 29 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 3 | 578 | 1734 |
| 30 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2200 | 1 | 2200 |
| 31 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 3 | 2761 | 8283 |
| 32 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5953 | 5953 |
| 33 | Бур 6х110 | шт. | 14 | 149 | 2086 |
| 34 | Бур 8х110 | шт. | 7 | 162 | 1134 |
| 35 | Лампочка с патроном | шт. | 16 | 115 | 1840 |
| 36 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 514 | 1028 |
| 37 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 21 | 210 |
| 38 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 483 | 1449 |
| 39 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12715 | 12715 |
| 40 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 997 | 997 |

Основание:

Всего наименований 41 на сумму: 256280 руб.

Скидка: 19964 руб.

Итого со скидкой: 236316 руб.

**Двести пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**