**Расходная накладная № ЭМ-20 от 06 апреля 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Кудрявцева Ирина Вадимовна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 495 | 5940 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 31 | 12 | 372 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 25 | 168 | 4200 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 93 | 930 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 96 | 19200 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 69 | 12420 |
| 12 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 13 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 14 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 150 | 750 |
| 15 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 16 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 17 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 18 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 2 | 2400 |
| 19 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 4346 | 8692 |
| 20 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 21 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 22 | Дифф. автомат 1п+N 32A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5262 | 5262 |
| 23 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 453 | 2718 |
| 24 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 25 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 26 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 27 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |
| 28 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 4 | 161 | 644 |

Основание:

Всего наименований 29 на сумму: 94705 руб.

Скидка: 2368 руб.

Итого со скидкой: 92337 руб.

**Девяносто четыре тысячи семьсот пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**