**Расходная накладная № ЭМ-21 от 05 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **ООО «ЧОП «Кентавр»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 45 | 12 | 540 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 280 | 28 | 7840 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 6 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 1 | 167 | 167 |
| 7 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 3 | 1642 | 4926 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 62 | 9920 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 230 | 86 | 19780 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 20 | 244 | 4880 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 20 | 95 | 1900 |
| 12 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 20 | 32 | 640 |
| 13 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 14 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 15 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 16 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х6 ГОСТ | м. | 12 | 422 | 5064 |
| 17 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 18 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.9 | 551 | 495.9 |
| 19 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 20 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 21 | Бур 10х110 | шт. | 12 | 162 | 1944 |
| 22 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 23 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 24 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 25 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 26 | Рубильник 3п 32А ABB SHD203 | шт. | 1 | 1993 | 1993 |
| 27 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 333 | 999 |
| 28 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 334 | 1670 |
| 29 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 2 | 1140 | 2280 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 6 | 5788 | 34728 |
| 31 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4278 | 4278 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9975 | 9975 |
| 33 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 34 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 139953 руб.

Скидка: 6228 руб.

Итого со скидкой: 133725 руб.

**Сто тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**