**Расходная накладная № ЭМ-25 от 14 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Стеценко Сергей Николаевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 86 | 12 | 1032 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 21 | 495 | 10395 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 4 | 142 | 568 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 270 | 86 | 23220 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 145 | 42 | 6090 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 13 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 60 | 34 | 2040 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 12 | 162 | 1944 |
| 15 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 221 | 3757 |
| 16 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2.1 | 551 | 1157.1 |
| 17 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2100 | 1 | 2100 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 19 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 890 | 890 |
| 20 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 21 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 22 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 23 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 24 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 418 | 836 |
| 25 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 110 | 1650 |
| 26 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 333 | 3330 |
| 27 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 334 | 3674 |
| 28 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 29 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 31 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 2 | 9975 | 19950 |
| 33 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 1440 | 2880 |
| 34 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 4 | 340 | 1360 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 146721 руб.

Скидка: 7351 руб.

Итого со скидкой: 139370 руб.

**Сто сорок шесть тысяч семьсот двадцать один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**