**Расходная накладная № ЭМ-26 от 18 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Карпова Елена Васильевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 97 | 12 | 1164 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 450 | 21 | 9450 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 650 | 28 | 18200 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 32 | 495 | 15840 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 680 | 62 | 42160 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 580 | 86 | 49880 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 148 | 2960 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 50 | 64 | 3200 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 3 | 551 | 1653 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 3200 | 1 | 3200 |
| 15 | Бур 6х110 | шт. | 12 | 142 | 1704 |
| 16 | Бур 10х110 | шт. | 16 | 162 | 2592 |
| 17 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 18 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 19 | Лампочка с патроном | шт. | 12 | 110 | 1320 |
| 20 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 21 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 22 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 333 | 4662 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 15 | 334 | 5010 |
| 25 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 26 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 27 | УЗО 4п 40А 300мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 3950 | 3950 |
| 28 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 30 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 72 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 14960 | 14960 |
| 31 | Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1890 | 1890 |
| 32 | Реле освещенности (фотореле) AZH-106 | шт. | 1 | 1483 | 1483 |
| 33 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 34 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 250926 руб.

Скидка: 6675 руб.

Итого со скидкой: 244251 руб.

**Двести пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**