**Расходная накладная № ЭМ-27 от 19 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Маркин Николай Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 125 | 12 | 1500 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 28 | 8400 |
| 3 | Кабель канал 100х50 белый | м. | 3 | 297 | 891 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 86 | 21500 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 26 | 221 | 5746 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 75 | 42 | 3150 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 14 | Бур 6х110 | шт. | 15 | 142 | 2130 |
| 15 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 16 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3630 | 3630 |
| 17 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 19 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 20 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 21 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 22 | Венчик для раствора | шт. | 2 | 295 | 590 |
| 23 | Перчатки | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 24 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 25 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 11 | 218 | 2398 |
| 26 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 249 | 498 |
| 27 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 28 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 29 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 30 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 2 | 3442 | 6884 |
| 32 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 33 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 100719 руб.

Скидка: 6355 руб.

Итого со скидкой: 94364 руб.

**Сто тысяч семьсот девятнадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**