**Расходная накладная № ЭМ-3 от 07 апреля 2022**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Чапуров Денис Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 84 | 19320 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 245 | 129 | 31605 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 22 | 268 | 5896 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 17 | 394 | 6698 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 6 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 95 | 84 | 7980 |
| 7 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 60 | 142 | 8520 |
| 8 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 10 | 137 | 1370 |
| 9 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2100 | 2100 |
| 10 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 11 | Коробка распределительная 100х100х35 | шт. | 14 | 97 | 1358 |
| 12 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 13 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 234 | 2340 |
| 14 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 228 | 1596 |
| 15 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 283 | 283 |
| 16 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 922 | 922 |
| 17 | Автомат 3п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 993 | 993 |
| 18 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 891 | 891 |
| 19 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2875 | 5750 |
| 20 | Щит распределительный металлический (накладной) 36 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 2396 | 2396 |
| 21 | УЗО 4п 40А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3295 | 3295 |
| 22 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 23 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 24 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1400 | 1400 |
| 25 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 26 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 27 | Выключатель одноклавишный Schneider Electric Этюд белый/беж/сл.кость | шт. | 4 | 155 | 620 |
| 28 | Выключатель одноклавишный Schneider Electric влагозащищенный Этюд IP44 | шт. | 1 | 187 | 187 |
| 29 | Розетка электрическая Schneider Electric Этюд с защитными шторками IP44 | шт. | 1 | 196 | 196 |
| 30 | Розетка электрическая Schneider Electric Этюд двойная белая | шт. | 25 | 215 | 5375 |
| 31 | Выключатель двухклавишный Schneider Electric Этюд белый/беж/сл.кость | шт. | 9 | 248 | 2232 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 128824 руб.

**Сто двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**