**Расходная накладная № ЭМ-3 от 11 апреля 2022**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Жбанникова Оксана Григорьевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 220 | 12 | 2640 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 900 | 26 | 23400 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 200 | 19 | 3800 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 35 | 414 | 14490 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 393 | 1179 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 120 | 17 | 2040 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 40 | 34 | 1360 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 30 | 11 | 330 |
| 9 | Кабель NYM 3х1.5 ГОСТ | м. | 100 | 112 | 11200 |
| 10 | Кабель NYM 3х2.5 ГОСТ | м. | 150 | 163 | 24450 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 35 | 95 | 3325 |
| 12 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 97 | 9700 |
| 13 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 100 | 197 | 19700 |
| 14 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 15 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 16 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 17 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 3 | 1480 | 4440 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 14 | 110 | 1540 |
| 19 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5940 | 5940 |
| 20 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 21 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 3 | 896 | 2688 |
| 22 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1900 | 1900 |
| 23 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 24 | Розетка временная | шт. | 14 | 60 | 840 |
| 25 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 380 | 760 |
| 26 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 4 | 480 | 1920 |
| 27 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 3500 | 1 | 3500 |
| 28 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 30 | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB | шт. | 1 | 6750 | 6750 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 548353 руб.

**Пятьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**