**Расходная накладная № ЭМ-31 от 25 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Опря Дарья Сергеевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 124 | 12 | 1488 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 5 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 495 | 5940 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 350 | 62 | 21700 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 30 | 64 | 1920 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 12 | 162 | 1944 |
| 13 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 9 | 333 | 2997 |
| 14 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 15 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 16 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 17 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3990 | 3990 |
| 18 | Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-04 | шт. | 1 | 13240 | 13240 |
| 19 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 20 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 6728 | 6728 |
| 22 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 23 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 24 | Бур 10х110 | шт. | 15 | 162 | 2430 |
| 25 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 26 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 27 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 28 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 29 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 30 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 31 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 1 | 1200 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 152366 руб.

Скидка: 8167 руб.

Итого со скидкой: 144199 руб.

**Сто пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**