**Расходная накладная № ЭМ-32 от 24 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Казюлин Алексей Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 18 | 162 | 2916 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 7 | Наконечник НШВИ 4 | шт. | 100 | 2 | 200 |
| 8 | Наконечник НШВИ 6 | шт. | 100 | 3 | 300 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 11 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 12 | Автомат 2п 63А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1733 | 1733 |
| 13 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 14 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 15 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5300 | 10600 |
| 16 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 17 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 333 | 666 |
| 18 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 334 | 2672 |
| 19 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 3 | 167 | 501 |
| 20 | Подрозетник | шт. | 45 | 12 | 540 |
| 21 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 22 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 15 | 128 | 1920 |
| 23 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 24 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 25 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 26 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 27 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 28 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 29 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 30 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 31 | Перчатки | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 32 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 33 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 34 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 35 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2000 | 2000 |

Основание:

Всего наименований 36 на сумму: 95638 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 95638 руб.

**Девяносто пять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**