**Расходная накладная № ЭМ-34 от 27 апреля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Резник Наталия Николаевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 28 | 12 | 336 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 320 | 21 | 6720 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 474 | 3792 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 190 | 69 | 13110 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 95 | 19000 |
| 7 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 95 | 1425 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 15 | 148 | 2220 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 10 | 244 | 2440 |
| 10 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 11 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 12 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 13 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 14 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 16 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 17 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 18 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 19 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 20 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 21 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 22 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 782 | 782 |
| 23 | Автомат 3п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1061 | 1061 |
| 24 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 25 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 26 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 3841 | 3841 |
| 27 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 28 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 29 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 30 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231AT-01 | шт. | 1 | 6629 | 6629 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 102672 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 102672 руб.

**Сто две тысячи шестьсот семьдесят два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**