**Расходная накладная № ЭМ-40 от 02 июня 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Костенко Олег Анатольевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 280 | 86 | 24080 |
| 2 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 15 | 119 | 1785 |
| 5 | Кабель ретро 3х1.5 | м. | 100 | 187 | 18700 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 4 | 248 | 992 |
| 7 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4600 | 4600 |
| 8 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 9 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 6 | 142 | 852 |
| 10 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 6 | 167 | 1002 |
| 11 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 60 | 85 | 5100 |
| 12 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 300 | 87 | 26100 |
| 13 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 700 | 9 | 6300 |
| 14 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 100 | 23 | 2300 |
| 15 | Кабель канал 100х60 белый | м. | 8 | 440 | 3520 |
| 16 | Подрозетник KOPOS | шт. | 7 | 109 | 763 |
| 17 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 18 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 17 | 334 | 5678 |
| 19 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 333 | 3330 |
| 20 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |
| 21 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 22 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х7 групп TDM | шт. | 1 | 885 | 885 |
| 23 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 24 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 25 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 4400 | 4400 |

Основание:

Всего наименований 26 на сумму: 142245 руб.

Скидка: 6927 руб.

Итого со скидкой: 135318 руб.

**Сто сорок две тысячи двести сорок пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**