**Расходная накладная № ЭМ-40 от 11 июля 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Арипов Сергей Михайлович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 58 | 12 | 696 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 26 | 10400 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 21 | 414 | 8694 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 1 | 257 | 257 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 84 | 15120 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 270 | 122 | 32940 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 379 | 5685 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2.1 | 480 | 1008 |
| 15 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2100 | 1 | 2100 |
| 16 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 17 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 19 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 20 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 21 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 428 | 2568 |
| 22 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 408 | 3264 |
| 23 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 24 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 25 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 26 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 27 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 28 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 30 | Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 24 модуля ABB UK | шт. | 1 | 10470 | 10470 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 144492 руб.

Скидка: 5852 руб.

Итого со скидкой: 138640 руб.

**Сто сорок четыре тысячи четыреста девяносто два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**