**Расходная накладная № ЭМ-41 от 15 июня 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Агуф Гавриил Юрьевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 170 | 21 | 3570 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 62 | 7440 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 150 | 86 | 12900 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 8 | 221 | 1768 |
| 8 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 10 | 162 | 1620 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 15 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 16 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 17 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 18 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 20 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 21 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| 22 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 23 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 25 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 26 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 27 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 28 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 2 | 1130 | 2260 |
| 29 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |

Основание:

Всего наименований 30 на сумму: 72204 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 72204 руб.

**Семьдесят две тысячи двести четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**