**Расходная накладная № ЭМ-42 от 20 июня 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Рутковский Владимир Дмитриевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник глубокий | шт. | 131 | 19 | 2489 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 250 | 21 | 5250 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 550 | 28 | 15400 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 23 | 495 | 11385 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 390 | 62 | 24180 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 450 | 86 | 38700 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 33 | 148 | 4884 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 200 | 42 | 8400 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 13 | Провод ПУГВ 1х16 | м. | 15 | 217 | 3255 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 15 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2300 | 1 | 2300 |
| 16 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2980 | 5960 |
| 17 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 20 | 110 | 2200 |
| 19 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 20 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 22 | Розетка временная | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 23 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 24 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 25 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 9 | 333 | 2997 |
| 26 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 27 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 28 | Автомат 3п 16А C 6кА АВВ SH203 | шт. | 1 | 1793 | 1793 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 5 | 5788 | 28940 |
| 30 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 31 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 15815 | 15815 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 60 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 15823 | 15823 |
| 33 | Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1620 | 1620 |
| 34 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 35 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

Основание:

Всего наименований 36 на сумму: 233222 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 233222 руб.

**Двести тридцать три тысячи двести двадцать два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**