**Расходная накладная № ЭМ-43 от 23 июня 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Опрятова Екатерина Викторовна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 47 | 12 | 564 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 300 | 21 | 6300 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 4 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 2 | 167 | 334 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 15 | 42 | 630 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 12 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 13 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 14 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 15 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 17 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3780 | 3780 |
| 19 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 970 | 970 |
| 20 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 980 | 980 |
| 21 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 218 | 2180 |
| 22 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 23 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 24 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 25 | Автомат 2п 40А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 687 | 687 |
| 26 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 27 | УЗО 2п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3310 | 3310 |
| 28 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 29 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |
| 30 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 81690 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 81690 руб.

**Восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**