**Расходная накладная № ЭМ-43 от 25 июля 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Христенкин Максим Игоревич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 69 | 15870 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 98 | 18620 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 151 | 3020 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 30 | 261 | 7830 |
| 8 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 9 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 2 | 128 | 256 |
| 10 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 1 | 206 | 206 |
| 11 | Подрозетник | шт. | 46 | 12 | 552 |
| 12 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 13 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 14 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 7843 | 7843 |
| 15 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 16 | Автомат 3п С16А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3025 | 3025 |
| 17 | Автомат 1п С10А 6кА АВВ S201 | шт. | 4 | 924 | 3696 |
| 18 | Автомат 1п С16А 6кА АВВ S201 | шт. | 5 | 825 | 4125 |
| 19 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3683 | 3683 |
| 20 | УЗО 4п 40А 300мА А ABB F204 | шт. | 1 | 7495 | 7495 |
| 21 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DS201 | шт. | 1 | 8194 | 8194 |
| 22 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 23 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 24 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1690 | 1690 |
| 25 | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели | шт. | 4 | 740 | 2960 |
| 26 | Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 1 | 491 | 491 |
| 27 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 5 | 147 | 735 |
| 28 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 5 | 235 | 1175 |
| 29 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 30 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 205 | 410 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 102053 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 102053 руб.

**Сто две тысячи пятьдесят три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**