**Расходная накладная № ЭМ-45 от 07 июля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Романенко Георгий Леонидович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 2 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 145 | 62 | 8990 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 170 | 86 | 14620 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 30 | 221 | 6630 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 55 | 71 | 3905 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 30 | 42 | 1260 |
| 8 | Провод телефонный | м. | 25 | 18 | 450 |
| 9 | Подрозетник | шт. | 46 | 12 | 552 |
| 10 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 12 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 13 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 14 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 15 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1830 | 1830 |
| 16 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |
| 17 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 18 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 19 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 20 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 21 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 2696 | 8088 |
| 22 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 23 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 24 | УЗО 2п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3310 | 3310 |

Основание:

Всего наименований 25 на сумму: 70715 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 70715 руб.

**Семьдесят тысяч семьсот пятнадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**