**Расходная накладная № ЭМ-5 от 10 января 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Давыдова Оксана Юрьевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 3 | 142 | 426 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 70 | 12 | 840 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 15 | 168 | 2520 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 30 | 61 | 1830 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 96 | 28800 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 69 | 17250 |
| 14 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1430 | 1430 |
| 15 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7250 | 7250 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 17 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 18 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 19 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 20 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 21 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 22 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 23 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 24 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 4346 | 8692 |
| 25 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 26 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 453 | 3171 |
| 27 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 28 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 118683 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 118683 руб.

**Сто восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**