**Расходная накладная № ЭМ-5 от 11 мая 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Пилипушко Сергей Фролович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 350 | 19 | 6650 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 414 | 4140 |
| 4 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 2 | 84 | 168 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 84 | 14280 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 129 | 24510 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 379 | 6443 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 54 | 42 | 2268 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 12 | 362 | 4344 |
| 12 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 13 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 14 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 15 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 16 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 17 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 18 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 19 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 20 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 21 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 22 | Реле контроля напряжения 63А RBUZ MF63 | шт. | 1 | 4094 | 4094 |
| 23 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 24 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля Schneider | шт. | 1 | 3240 | 3240 |
| 25 | Автомат 2п 50А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 1910 | 1910 |
| 26 | Автомат 1п 25А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 465 | 465 |
| 27 | Автомат 1п 20А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 482 | 482 |
| 28 | Автомат 1п 16А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 7 | 465 | 3255 |
| 29 | Автомат 1п 10А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 5 | 474 | 2370 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA A 6кА 2 модуля Schneider Electric Resi9 | шт. | 2 | 7804 | 15608 |

Основание: **Договор подряда на электромонтажные работы № ЭМ-1105-1/2022 от 11 мая 2022 г.**

Всего наименований 31 на сумму: 104761 руб.

**Сто четыре тысячи семьсот шестьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**