**Расходная накладная № ЭМ-51 от 05 августа 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Пашков Максим Олегович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 350 | 28 | 9800 |
| 4 | Подрозетник глубокий | шт. | 42 | 19 | 798 |
| 5 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 6 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 7 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6812 | 6812 |
| 8 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 397 | 3970 |
| 9 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 405 | 2835 |
| 10 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 298 | 596 |
| 11 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 930 | 930 |
| 12 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 3 | 2371 | 7113 |
| 13 | УЗО 2п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2390 | 2390 |
| 14 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 15 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 16 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 17 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 120 | 71 | 8520 |
| 18 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 19 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 32 | 162 | 5184 |
| 20 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 270 | 86 | 23220 |
| 21 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 240 | 62 | 14880 |
| 22 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 23 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 24 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 25 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 26 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 27 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 28 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 29 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

Основание:

Всего наименований 30 на сумму: 115005 руб.

Скидка: 5785 руб.

Итого со скидкой: 109220 руб.

**Сто пятнадцать тысяч пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**