**Расходная накладная № ЭМ-52 от 14 августа 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Ручкин Владимир Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 20 | 4000 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 32 | 148 | 4736 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 44 | 440 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 34 | 680 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 77 | 15400 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 62 | 10540 |
| 10 | Горелка газовая | шт. | 3 | 532 | 1596 |
| 11 | Ведро 20л | шт. | 1 | 170 | 170 |
| 12 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 13 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 14 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 17 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 350 | 700 |
| 19 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 20 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 21 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DS201 | шт. | 4 | 8194 | 32776 |
| 22 | Дифф. автомат 1п+N 20A 30mA ABB DS201 | шт. | 1 | 8325 | 8325 |
| 23 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3683 | 3683 |
| 24 | Автомат 1п С10А 6кА АВВ S201 | шт. | 4 | 924 | 3696 |
| 25 | Автомат 1п С16А 6кА АВВ S201 | шт. | 6 | 825 | 4950 |
| 26 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 27 | Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-06 | шт. | 1 | 8529 | 8529 |
| 28 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 13675 | 13675 |
| 29 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1680 | 1680 |
| 30 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 31 | Автомат 3п С20А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3798 | 3798 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 146236 руб.

Скидка: 8365 руб.

Итого со скидкой: 137871 руб.

**Сто тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**