**Расходная накладная № ЭМ-53 от 14 августа 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Ананьев Петр Андреевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 3 | 162 | 486 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 65 | 12 | 780 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 62 | 15500 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 280 | 86 | 24080 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 11 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 65 | 71 | 4615 |
| 12 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 13 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 14 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 16 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 17 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 18 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 20 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 21 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 22 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 23 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 24 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 25 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 334 | 2338 |
| 26 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 27 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 28 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 4978 | 14934 |
| 29 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 4650 | 4650 |
| 30 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 7338 | 7338 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 24 модуля ABB Mistral65 | шт. | 1 | 6412 | 6412 |
| 32 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 33 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 121015 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 121015 руб.

**Сто двадцать одна тысяча пятнадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**