**Расходная накладная № ЭМ-54 от 19 августа 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Сафронов Алексей Алексеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 78 | 12 | 936 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 270 | 21 | 5670 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 495 | 6930 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 69 | 17250 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 92 | 20240 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 27 | 245 | 6615 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 14 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 100 | 46 | 4600 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 16 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 17 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 19 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 20 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 21 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 22 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 23 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 24 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 25 | Дифф. автомат 2п 20A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 3648 | 10944 |
| 26 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 27 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 397 | 1985 |
| 28 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 9 | 405 | 3645 |
| 29 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 280 | 280 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 31 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей Tekfor | шт. | 1 | 4928 | 4928 |
| 33 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 10400 | 10400 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 130384 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 130384 руб.

**Сто тридцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**