**Расходная накладная № ЭМ-55 от 08 сентября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Тестов Тестович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 90 | 69 | 6210 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 95 | 7600 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 4 | Наконечник НШВИ 6 | шт. | 20 | 3 | 60 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 6 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 7 | 128 | 896 |
| 7 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 50 | 85 | 4250 |
| 8 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 10 | 142 | 1420 |
| 9 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1970 | 1970 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 18 модулей ABB | шт. | 1 | 6981 | 6981 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 12 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 13 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 408 | 1224 |
| 14 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 428 | 1284 |
| 15 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 16 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 17 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 18 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 19 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 20 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1630 | 1630 |
| 21 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 22 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 23 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 5 | 155 | 775 |
| 24 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 205 | 410 |
| 25 | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 26 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 27 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 6 | 147 | 882 |
| 28 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 3 | 235 | 705 |

Основание:

Всего наименований 29 на сумму: 61865 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 61865 руб.

**Шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**