**Расходная накладная № ЭМ-55 от 22 августа 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Арямов Андрей Денисович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 55 | 12 | 660 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 95 | 950 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 11 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 62 | 15500 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 37 | 244 | 9028 |
| 15 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 70 | 34 | 2380 |
| 16 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 17 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 18 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 19 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 20 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 21 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 22 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 23 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 24 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 6 | 5788 | 34728 |
| 25 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 26 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 27 | Автомат 3п 50А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 2667 | 2667 |
| 28 | Дифф. автомат 4п 20A 30mA ABB DS204 | шт. | 2 | 15125 | 30250 |
| 29 | УЗО 4п 40А 300мА А ABB F204 | шт. | 1 | 7495 | 7495 |
| 30 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |
| 32 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 185402 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 185402 руб.

**Сто восемьдесят пять тысяч четыреста два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**