**Расходная накладная № ЭМ-56 от 07 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Столярова Владимира Владимировна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 7 | 495 | 3465 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 150 | 31 | 4650 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 120 | 24 | 2880 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 50 | 16 | 800 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Перчатки | шт. | 3 | 20 | 60 |
| 9 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 10 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 11 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 12 | Бур 6х110 | шт. | 8 | 142 | 1136 |
| 13 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 700 | 1 | 700 |
| 14 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 900 | 900 |
| 15 | Стремянка | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 16 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 14 | 185 | 2590 |
| 17 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 48 | 960 |
| 18 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 140 | 92 | 12880 |
| 19 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 67 | 8040 |
| 20 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 21 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 22 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 7430 | 7430 |
| 23 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 476 | 2380 |
| 24 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 452 | 1808 |
| 25 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 4287 | 8574 |
| 26 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1828 | 1828 |

Основание:

Всего наименований 27 на сумму: 78081 руб.

Скидка: 1905 руб.

Итого со скидкой: 76176 руб.

**Семьдесят восемь тысяч восемьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**