**Расходная накладная № ЭМ-57 от 04 сентября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Межуев Александр Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 145 | 42 | 6090 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 260 | 69 | 17940 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 310 | 95 | 29450 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 45 | 34 | 1530 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 15 | 17 | 255 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 8 | Подрозетник | шт. | 112 | 12 | 1344 |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 230 | 21 | 4830 |
| 10 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 11 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 16 | 474 | 7584 |
| 12 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1.6 | 551 | 881.6 |
| 13 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1600 | 1 | 1600 |
| 14 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 15 | Розетка временная | шт. | 7 | 100 | 700 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 17 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 21 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 380 | 760 |
| 22 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 23 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 24 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 25 | Контактор модульный 2п 25А АС 2НО 230В 2 модуля ABB ESB25-20N-06 | шт. | 1 | 3952 | 3952 |
| 26 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 428 | 2996 |
| 27 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 408 | 4080 |
| 28 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 2 | 5094 | 10188 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 5788 | 17364 |
| 31 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 32 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 33 | Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 24 модуля ABB UK | шт. | 1 | 16470 | 16470 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 177807 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 177807 руб.

**Сто семьдесят семь тысяч восемьсот семь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**