**Расходная накладная № ЭМ-58 от 15 сентября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Романов Пётр Егорович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Лента крепежная самоклеящаяся | шт. | 2 | 900 | 1800 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 4 | 142 | 568 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 69 | 11040 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 71 | 4260 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 70 | 17 | 1190 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 20 | 221 | 4420 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.7999999999999998 | 551 | 440.8 |
| 16 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 17 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6660 | 6660 |
| 20 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 120 | 720 |
| 21 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 22 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 23 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 24 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 25 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 26 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 27 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 28 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 29 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 30 | УЗО 2п 63А 100мА А IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 3455 | 3455 |
| 31 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 32 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2677 | 2677 |
| 33 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 85941 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 85941 руб.

**Восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**