**Расходная накладная № ЭМ-58 от 12 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Силкова Татьяна Игоревна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 52 | 12 | 624 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 11 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 110 | 54 | 5940 |
| 12 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 14 | 64 | 896 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 18 | 237 | 4266 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 92 | 23000 |
| 15 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 69 | 11730 |
| 16 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 17 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 19 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 21 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 22 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 23 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 24 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 25 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| 26 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 27 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 28 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 29 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 30 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 3179 | 6358 |
| 31 | УЗО 2п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2390 | 2390 |
| 32 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 33 | Автомат 2п 40А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 687 | 687 |
| 34 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 104517 руб.

Скидка: 17496 руб.

Итого со скидкой: 87021 руб.

**Восемьдесят семь тысяч двадцать один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**