**Расходная накладная № ЭМ-59 от 23 сентября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Сюзанна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 38 | 12 | 456 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 28 | 8400 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 130 | 69 | 8970 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 230 | 95 | 21850 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 15 | 162 | 2430 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 8 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 9 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 428 | 2568 |
| 10 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 439 | 439 |
| 11 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 12 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 5788 | 17364 |
| 13 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 14 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |
| 15 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 16 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 17 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 20 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 21 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 22 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 23 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 24 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 25 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

Основание:

Всего наименований 26 на сумму: 101751 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 101751 руб.

**Сто одна тысяча семьсот пятьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**