**Расходная накладная № ЭМ-6 от 21 января 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Арсланов Сергей Геннадьевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 52 | 12 | 624 |
| 2 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 9 | 206 | 1854 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Кабель канал 100х50 белый | м. | 8 | 297 | 2376 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 25 | 221 | 5525 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 12 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 13 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3420 | 3420 |
| 14 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 15 | 20 | 300 |
| 17 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 18 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 19 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 20 | Бур 6х110 | шт. | 7 | 142 | 994 |
| 21 | Бур 10х110 | шт. | 20 | 162 | 3240 |
| 22 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| 23 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 24 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 25 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 26 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 27 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 334 | 1670 |
| 28 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 30 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 31 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 7338 | 7338 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 99730 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 99730 руб.

**Девяносто девять тысяч семьсот тридцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**