**Расходная накладная № ЭМ-6 от 08 января 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Семенова Фадия Рамазановна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 100 | 28 | 2800 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 15 | 12 | 180 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 23 | 42 | 966 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 30 | 32 | 960 |
| 10 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 40 | 93 | 3720 |
| 11 | Провод ШВВП 2х0,75 | м. | 60 | 34 | 2040 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 5х6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м. | 5 | 387 | 1935 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 202 | 96 | 19392 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 15 | Дифф. автомат 2п 10A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2548 | 5096 |
| 16 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A КЭАЗ АВДТ32 | шт. | 6 | 1180 | 7080 |
| 17 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3028 | 3028 |
| 18 | Автомат 3п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 857 | 857 |
| 19 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 224 | 672 |
| 20 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 236 | 708 |
| 21 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |
| 22 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 23 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 9078 | 9078 |
| 24 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |
| 25 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 26 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 2 | 1000 |
| 27 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 28 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 29 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 30 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 31 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 32 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 33 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 1260 | 1260 |
| 34 | Лючок напольный электрический встраиваемый на 4 модуля Schneider Electric | шт. | 3 | 7840 | 23520 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 134501 руб.

Скидка: 2892 руб.

Итого со скидкой: 131609 руб.

**Сто тридцать четыре тысячи пятьсот один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**