**Расходная накладная № ЭМ-6 от 16 мая 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Жилина Вера Анатольевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 139 | 11120 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 131 | 10480 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 10 | 357 | 3570 |
| 4 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 35 | 163 | 5705 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 4 | 11 | 44 |
| 6 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 287 | 1148 |
| 7 | Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Legrand Quteo дерево | шт. | 1 | 943 | 943 |
| 8 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Legrand Quteo дерево | шт. | 6 | 679 | 4074 |
| 9 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Legrand Quteo серая IP44 | шт. | 1 | 1176 | 1176 |
| 10 | Выключатель одноклавишный накладной Legrand Quteo дерево | шт. | 2 | 534 | 1068 |
| 11 | Выключатель двухклавишный накладной Legrand Quteo дерево | шт. | 1 | 627 | 627 |
| 12 | Щит металлический | шт. | 1 | 2150 | 2150 |
| 13 | Автомат 1п 10А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 14 | Автомат 1п 16А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 5 | 345 | 1725 |
| 15 | Автомат 3п 25А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 2 | 1395 | 2790 |
| 16 | УЗО 4п 40А 100мА AC 4 модуля Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 4326 | 4326 |
| 17 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |
| 18 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 19 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 20 | Кабель канал 40х25 дерево | м. | 26 | 167 | 4342 |
| 21 | Кабель канал 25х16 дерево | м. | 7 | 115 | 805 |
| 22 | Талрэп крюк | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 23 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |

Основание:

Всего наименований 24 на сумму: 111276 руб.

**Сто одинадцать тысяч двести семьдесят шесть рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**