**Расходная накладная № ЭМ-60 от 15 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Васина Елена Евгеньевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 30 | 244 | 7320 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 7 | Подрозетник | шт. | 100 | 12 | 1200 |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 25 | 26 | 650 |
| 10 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 15 | 206 | 3090 |
| 11 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 12 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 13 | Реверсивный рубильник 3п 40А ABB OT40F3С | шт. | 1 | 11040 | 11040 |
| 14 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 2 | 1180 | 2360 |
| 15 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 6 | 4945 | 29670 |
| 16 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 431 | 5172 |
| 17 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 20 | 453 | 9060 |
| 18 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 2Х7 групп TDM | шт. | 3 | 467 | 1401 |
| 19 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х7 групп TDM | шт. | 2 | 885 | 1770 |
| 20 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |
| 21 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 22 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 23 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 24 модуля ABB Mistral65 | шт. | 1 | 8412 | 8412 |
| 24 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 25 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 26 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 27 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 28 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 29 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 30 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1860 | 1860 |
| 31 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1640 | 1640 |

Основание:

Всего наименований 32 на сумму: 170591 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 170591 руб.

**Сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**