**Расходная накладная № ЭМ-61 от 24 сентября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Благонравов Виктор Романович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 38 | 12 | 456 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 3 | 474 | 1422 |
| 4 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 5 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 10 | 85 | 850 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 13 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 14 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 15 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 16 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 17 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 18 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 19 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 20 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 21 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |
| 22 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 428 | 1712 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 25 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 26 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 28 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 29 | Автомат 2п 40А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1077 | 1077 |
| 30 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 1 | 626 | 626 |
| 31 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 7 | 384 | 2688 |
| 32 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая | шт. | 31 | 382 | 11842 |
| 33 | Розетка интернет одинарная встраиваемая RJ45 категория 5e Legrand Valena белая | шт. | 3 | 953 | 2859 |
| 34 | Рамка на 1 пост Legrand Valena белая | шт. | 11 | 91 | 1001 |
| 35 | Рамка на 2 поста Legrand Valena белая | шт. | 9 | 182 | 1638 |
| 36 | Рамка на 3 поста Legrand Valena белая | шт. | 1 | 369 | 369 |

Основание:

Всего наименований 37 на сумму: 107072 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 107072 руб.

**Сто семь тысяч семьдесят два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**